**Совет сельского поселения Башировский сельсовет
муниципального района Чекмагушевский район
Республики Башкортостан**

 **Р Е Ш Е Н И Е**

Об утверждении Правил организации уличного освещения на территории сельского поселения Башировский муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

Совет сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан **решил:**

1. Внести изменения в Правила организации освещения улиц на территории сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан, утвердив их в новой редакции согласно приложения.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан bashirovo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную Комиссию Совета сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан по аграрным вопросам, использованию земель и природных ресурсов, экологии и чрезвычайным ситуациям.

Глава сельского поселения

Башировский сельсовет

муниципального района

Чекмагушевский район

Республики Башкортостан Хасанов А.А.

с.Старобаширово

16 февраля 2024г.

№ 34

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к решению Совета сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан от 16.02.2024 г. №34 |

**Правила**

**организации освещения улиц на территории сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан**

**1 .Общие положения**

1.1. Правила организации уличного освещения на территории сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан (далее - городское поселение) разработаны на основании Федерального закона от 06.10.20113 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации в целях определения организационно-правовых вопроса, финансового обеспечения и эксплуатации объектов наружного освещения.

1.2. Обустройство наружного освещения на территории сельского поселения выполняется в соответствии с:

 - [Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902186281);
 - Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", принятым Постановлением Госстандарта РФ от 11.10.1993 N 221;
 - Правилами благоустройства и санитарного содержания сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район республики Башкортостан, утверждёнными Решением Совета от 29.08.2019 №152;

 - иными нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность в области организации освещения улиц и эксплуатации объектов наружного освещения.

**2. Полномочия органов местного самоуправления**

2.1. К полномочиям Совета депутатов сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан относится:

2.1.1. Принятие Правил об организации уличного освещения на территории сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан.

2.1.2. Установление объема финансирования, необходимого для организации уличного освещения на территории сельского поселения.

2.1.3. Принятие иных нормативных правовых актов об организации уличного освещения на территории сельского поселения.

2.1.4. Контроль за отключением и включением светильников уличного освещения.

2.1.5. Определение количества точек уличного освещения на основании перечня сетей уличного освещения сельского поселения, в котором указано количество светильников, расположенных на улицах и установленная мощность.

**3.  Организация уличного освещения**

3.1. При организации наружного освещения долж­ны обеспечиваться:

- экономичность установок и рациональное использование электроэнергии;

- надежность работы осветительных установок;

- безопасность обслуживающего персонала и населения;

- удобство обслуживания и управления осветительными установ­ками.

3.2. Уличное освещение на территории сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан осуществляется в соответствии с установленными требованиями и стандартами в зависимости от интенсивности движения по улицам сельского поселения.

3.3. Используемые в осветительных установках оборудование и материалы должны соответствовать требованиям стандартов и техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, номинальному напряжению сети и условиям окружающей среды.

Применение в осветительных установках открытых ламп без арматуры не допускается.

3.4. Нормы, регламентирующие количественные и качественные показатели наружного освещения, должны приниматься одинаковыми при любых источниках света, используемых в осветительных установках, и соответствовать установленным требованиям и стандартам.

3.5. Освещение улиц, дорог и площадей выполняется светильниками, располагаемыми на опорах.

3.6. Включение наружных осветительных установок производится организациями, в ведении которых находятся электрические сети, при снижении установленного законодательством предельного уровня естественной освещенности по графику, утвержденному Администрацией сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан.

3.7. Включение и отключение уличного освещения в сельском поселении производится автоматически от трансформаторных подстанций, в зависимости от уровня естественной освещенности по согласованному графику.

Учет потребляемой электроэнергии для уличного освещения производится по показаниям электросчетчиков, установленных на трансформаторных подстанциях.

3.8. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95%. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время, когда интенсивность движения пешеходов и транспортных средств минимальны.

3.9. Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с
обрывом электрических проводов или повреждением опор, устраняются в кратчайшие сроки организацией, в ведении которой находятся электрические сети.

3.10. Финансовое обеспечение организации уличного освещения осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения, допускается привлечение инвестиций и других источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством.

Глава сельского поселения Хасанов А.А.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к решению Совета сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан от 16.02.2024г. №34 |

**ГРАФИК**

**включения и отключения уличного освещения на территории сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Месяц | 1-10 | 11-20 | 21-31 |
| час.мин. | час.мин. | час.мин. | час.мин. | час.мин. | час.мин. | час.мин. | час.мин. | час.мин. | час.мин. | час.мин. | час.мин. |
| Включ. | Выключ. | Включ. | Выключ. | Включ. | Выключ. | Включ. | Выключ. | Включ. | Выключ. | Включ. | Выключ. |
| Январь | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 08:30 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 08:30 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 08:30 |
| Февраль | 18:30 | 00:00 | 06:00 | 08:20 | 18:30 | 00:00 | 06:00 | 08:20 | 18:30 | 00:00 | 06:00 | 08:20 |
| Март | 19:30 | 00:00 | 05:00 | 08:00 | 19:30 | 00:00 | 05:00 | 08:00 | 19:30 | 00:00 | 05:00 | 08:00 |
| Апрель | 20:30 | 00:00 | 05:00 | 06:00 | 20:30 | 00:00 | 05:00 | 06:00 | 20:30 | 00:00 | 05:00 | 06:00 |
| Май | 21:45 | 00:00 |  |  | 21:45 | 00:00 |  |  | 21:45 | 00:00 |  |  |
| Июнь | 23:00 | 00:00 |  |  | 23:00 | 00:00 |  |  | 23:00 | 00:00 |  |  |
| Июль | 00:00 | 00:00 |  |  | 00:00 | 00:00 |  |  | 00:00 | 00:00 |  |  |
| Август | 22:10 | 00:00 |  |  | 22:10 | 00:00 |  |  | 22:10 | 00:00 |  |  |
| Сентябрь | 20:50 | 00:00 | 05:00 | 06:00 | 20:50 | 00:00 | 05:00 | 06:00 | 20:50 | 00:00 | 05:00 | 06:00 |
| Октябрь | 19:15 | 00:00 | 06:00 | 07:30 | 19:15 | 00:00 | 06:00 | 07:30 | 19:15 | 00:00 | 06:00 | 07:30 |
| Ноябрь | 18:10 | 00:00 | 06:00 | 08:20 | 18:10 | 00:00 | 06:00 | 08:20 | 18:10 | 00:00 | 06:00 | 08:20 |
| Декабрь | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 08:30 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 08:30 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 08:30 |

Допустимо отклонение от графика на 10-15 минут в зависимости от погодных условий.